## 100kBq
60Co 1173 keV					60Co 1332 keV					60Co 2513 keV
	Calibrated Pos	Detector Pos	Calibration Factor	Calibration Factor eStat			Calibrated Pos	Detector Pos	Calibration Factor	Calibration Factor eStat			Calibrated Pos	Detector Pos	Calibration Factor	Calibration Factor eStat
Gross Area	6262	381977	60.9992015330565			Gross Area	5395	343928	63.7493975903614			Gross Area	28	35639	1272.82142857143
Net Area	5834	135308	23.1930065135413	0.426800821903645		Net Area	5248	134750	25.6764481707317	0.478587533110815		Net Area	28	21200	757.142857142857	139.301068993681
Net Area Error	85	1521				Net Area Error	77	1549				Net Area Error	5	939
Net/Gross Area	0.931651229639093	0.354230752113347				Net/Gross Area	0.972752548656163	0.39179712032751				Net/Gross Area	1	0.594853952131092
FWHM	4.51	12.45				FWHM	4.85	12.64				FWHM	0.8	18.7
Gross Area	6401	425864	66.5308545539759			Gross Area	5520	352628	63.881884057971			Gross Area	n/a	33945
Net Area	5678	156376	27.5406833392039	0.636433830350725		Net Area	5335	146896	27.5343955014058	0.532963615782059		Net Area	n/a	20664
Net Area Error	115	1740				Net Area Error	86	1574				Net Area Error	n/a	874
Net/Gross Area	0.887048898609592	0.367197039430428				Net/Gross Area	0.966485507246377	0.416574974193768				Net/Gross Area	n/a	0.608749447635882
FWHM	4.33	13.01				FWHM	4.96	13.18				FWHM	n/a	19.51
Gross Area	6455	421878	65.3567776917119			Gross Area	5394	350171	64.9186132740082			Gross Area	n/a	34890
Net Area	5568	157850	28.3494971264368	0.694055247712801		Net Area	5209	145253	27.8850067191399	0.545793575856774		Net Area	n/a	23398
Net Area Error	122	1724				Net Area Error	85	1570				Net Area Error	n/a	825
Net/Gross Area	0.862587141750581	0.37416030226748				Net/Gross Area	0.96570263255469	0.414805909112976				Net/Gross Area	n/a	0.670621954714818
FWHM	4.24	13.06				FWHM	4.75	13.36				FWHM	n/a	19.19
Gross Area	6378	422993	66.3206334274067			Gross Area	5463	350574	64.1724327292696			Gross Area	28	35229	1258.17857142857
Net Area	5585	160913	28.8116383169203	0.682121437792408		Net Area	5290	147555	27.8931947069943	0.536920741372059		Net Area	28	20116	718.428571428571	132.701475172325
Net Area Error	118	1719				Net Area Error	85	1564				Net Area Error	5	950
Net/Gross Area	0.875666353088742	0.380415278739837				Net/Gross Area	0.968332418085301	0.420895445754677				Net/Gross Area	1	0.571006840954895
FWHM	4.33	13.16				FWHM	5.1	13.17				FWHM	1.65	17.63

137Cs 662 keV
	Calibrated Pos	Detector Pos	Calibration Factor	Calibration Factor eStat
Gross Area	8863	1081515	122.025837752454
Net Area	8568	839196	97.9453781512605	1.2661305632104
Net Area Error	109	1925
Net/Gross Area	0.966715559065779	0.775944855133771
FWHM	2.89	4.12
Gross Area	8686	1084364	124.840432880497
Net Area	8468	839915	99.1869390647142	1.25084217163942
Net Area Error	105	1931
Net/Gross Area	0.974902141376928	0.774569240587109
FWHM	2.93	4.09
Gross Area	8690	1080034	124.284695051784
Net Area	8510	837561	98.4207990599295	1.21251407205572
Net Area Error	103	1925
Net/Gross Area	0.979286536248562	0.775495030711996
FWHM	3.02	4.08

Av	98.5177054253014	0.62642757617398	0.717858165840906

## 37-38kBq
60Co 1173 keV					60Co 1332 keV					60Co 2513 keV
	Calibrated Pos	Detector Pos	Calibration Factor	Calibration Factor eStat			Calibrated Pos	Detector Pos	Calibration Factor	Calibration Factor eStat			Calibrated Pos	Detector Pos	Calibration Factor	Calibration Factor eStat
Net Area	88	5000	58.6022727272727	12.3603113658041		Net Area	51	4324	87.8627450980392	21.6699686536287		Net Area		157
Net Area Error	19	133				Net Area Error	13	81				Net Area Error		24

137Cs 662 keV
	Calibrated Pos	Detector Pos	Calibration Factor	Calibration Factor eStat
Net Area	1971	265109	134.584474885845	4.72195255056817
Net Area Error	69	697
Net Area	1945	265172	136.415938303342	4.71042643073089
Net Area Error	67	707
Net Area	2112	265633	125.847537878788	3.52941653320796
Net Area Error	59	706
Net Area	1849	267892	144.969713358572	5.34184630627358
Net Area Error	68	701

Av	135.454416106637	7.84249776835154	3.0817934185917