## Sheet1
Calibration Ratio:	8.38E+01	0.840914072226056

Ni Foil #	Raw Counts	Error	Calibrated Counts	Error	Calculated Fluence (p/cm^2)		Fluence (neq/cm^2)		Brookhaven Counts (2nA)
15 (far)	93	0.933256525257383	93	9	7.04E+12		1.55E+13		n/a
15	7822	1.19852461931496	93.3435438663645	0.936813195699827	5.90E+14		1297863044212680		402
16	326	1.16308242880559	3.89030878297556	0.041433214678748	2.28E+13		50205551919329		13
17	1835	1.19056234280196	21.8979037323931	0.220204637349763	1.30E+14		285839180899550		73
18	763	1.08607292138399	9.10523190616672	0.092285779132582	52688503742014.2		115914708232431		33
19	1910	1.18983478108632	22.792913421728	0.229167555541161	1.30E+14		284994293393478		82

Fluence Errors
Ni Foil #	Fluence (p/cm^2)/Raw Counts	Fluence Error (p/cm^2)				Raw Counts Sigma	Assumed Fluence (p/cm^2)
15 (far)	75698924731.1828	70646515460.3438				9
15	75420320553.4904	90393110979.9842				106	6.80E+12
16	70002163858.5178	81418286762.212				21	2.70E+11
17	70804850359.0659	84297588525.2318				51	1.40E+12
18	69054395467.9085	74998109020.2371				30	6.00E+11
19	67823487242.6173	80698744095.8301				52	1.40E+12

Fluence is proportional to counts. Therefore error on fluence = (fluence/counts)*error on counts

Ni vs Brookhaven
Ni (calibrated)	Brookhaven	eNi	eBrookhaven
93.3435438663645	402	0.936813195699827	0.5
3.89030878297556	13	0.041433214678748	0.5
21.8979037323931	73	0.220204637349763	0.5
9.10523190616673	33	0.092285779132582	0.5
22.792913421728	82	0.229167555541161	0.5

Raw Counts	Assumed Fluence (p/cm^2)	eRaw Counts	eFluence (p/cm^2)

7822	6.80E+12	1.19852461931496	0
326	2.70E+11	1.16308242880559	0
1835	1.40E+12	1.19056234280196	0
763	6.00E+11	1.08607292138399	0
1910	1.40E+12	1.18983478108632	0

Calibrated Counts	Fluence (p/cm^2)	eCounts	eFluence (p/cm^2)		Calculated Fluence/Assumed Fluence		Calculated Fluence (p/cm^2)	Assumed Fluence (p/cm^2)	ecalc	eassum
93.3435438663645	5.90E+14	0.936813195699827	70646515460.3438		86.7555510837356		5.90E+14	6.80E+12	70646515460.3438	0
3.89030878297556	2.28E+13	0.041433214678748	90393110979.9842		84.5211311773215		2.28E+13	2.70E+11	90393110979.9842	0
21.8979037323931	1.30E+14	0.220204637349763	81418286762.212		92.80492886349		1.30E+14	1.40E+12	81418286762.212	0
9.10523190616672	52688503742014.2	0.092285779132582	84297588525.2318		87.814172903357		52688503742014.2	6.00E+11	84297588525.2318	0
22.792913421728	1.30E+14	0.229167555541161	74998109020.2371		92.5306147381422		1.30E+14	1.40E+12	74998109020.2371	0

Brookhaven Counts	Calculated Fluence (p/cm^2)	eBrookhaven	eCalc
402	5.90E+14	0.5	70646515460.3438
13	2.28E+13	0.5	90393110979.9842
73	1.30E+14	0.5	81418286762.212
33	52688503742014.2	0.5	84297588525.2318
82	1.30E+14	0.5	74998109020.2371